Гигиенические нормативы температуры воздуха

в помещениях дошкольной образовательной организации

*СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование помещения | Температурный режим  t (°C)не ниже |
| Приемные, игровые ясельных групповых ячеек | 22 |
| Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек | 21 |
| Спальни всех групповых ячеек | 19 |
| Помещения медицинского назначения | 22 |
| Раздевалка с душевой бассейна | 25 |
| Залы для музыкальных  и гимнастических занятий | 19 |
| Зал с ванной бассейна | 29 |
| Раздевалка с душевой бассейна | 25 |
| Отапливаемые переходы | 15 |
| Туалетные ясельных групп | 22 |
| Туалетные дошкольных групп | 19 |